Técnicas Digitais para Computação
Professor: Fernando R. Nascimento
Turma: B

Aula Prática 02 (AP02)

Nomes:
Felipe de Souza Lahti - 170715
Germano de Mello Andersson - 137719

Porto Alegre, 20 de março de 2009.
Introdução
As tarefas realizadas no laboratório foram medir a resistência de cada resistor anotando o valor obtido através do multímetro para comparar com o valor nominal e foi feito o mesmo procedimento para medir a tensão e a corrente em cada um dos resistores. Para medir a tensão e a corrente em cada resistor montou-se o circuito proposto em uma protoboard. Foi medido também a tensão no resistor R6 com e sem capacitor. O circuito montado em aula foi construido, posteriormente, no programa Micro-Cap para verificação dos cálculos. Os valores da corrente em cada resistor não puderam ser medidos devido a falta de equipamento funcionando.

Circuito gerado com a utilização do programa Micro-Cap
Metodologia utilizada para cálculo das resistências, tensões e correntes

Para medição da resistência bastou colocar cada ponta do multímetro em um dos lados do resistor. Abaixo seguem os dados obtidos. A diferença do valor nominal para o real deve-se ao fato de que cada resistor possui um percentual de tolerância. No caso todos os resistores encontravam-se dentro dessa margem de tolerância.
	Valor da resistência em ohms
Resistor	Nominal	Real	Erro
R1	390	391.8	0,46%
R2	820	820.3	0,03%
R3	1000	988.3	-1,17%
R4	1000	990.9	-0,91%
R5	270	273.7	1,37%
R6	330	327.6	-0,72%

Para medir a tensão procedeu-se ligando o multímetro em paralelo com cada resistor. Pela teoria a tensão total do sistema é 11V. Logo, pela fórmula U = R . i é possível calcular a corrente total do sistema. A corrente será sempre a mesma para resistores em série e se divirá proporcionalmente (inversamente) entre os resistores em paralelo. Portanto, calculando a corrente em cada resistor aplicamos a fórmula U = R . i , que é possível calcular pois temos o valor da resistência e o valor da corrente naquele resistor. A diferença entre os valores teóricos e medidos acontece porque os resistores trabalham com um certo valor de tolerância o que afeta diretamente nos cálculos.

	Valor da tensão em volts
Resistor	Teórico	Medido	Erro
R1	2.3V	2.34V	1,74%
R2	2.3V	2.34V	1,74%
R3	8.7V	8.71V	0,11%
R4	6.87V	6.91V	0,58%
R5	1.86V	1.88V	1,07%
R6	2.269V	2.26V	-0,39%

O valor da tensão se manteve o mesmo com e sem o capacitor. Depois de carregado, o capacitor possui a mesma tensão que a gerador. Logo um equilíbrio é encontrado nenhuma corrente mais poderá fluir pelo capacitor. Logo, toda a corrente passa pelo capacitor R6. Como a carga do capacitor é muito rápida a tensão no R6 é a mesma, pois o capacitor depois de carregado é como se não estivesse ali.
	Valor da medido da tensão com e sem capacitor
Resistor	Com Capacitor	Sem Capacitor
R6	2.26V	2.26V

Para medir a corrente deveriamos ter ligado o multímetro em série com cada resistor. Pela teoria a corrente total do sistema é pode ser achada aplicando a fórmula U = R . i => i = U/R como sabemos a DDP (U) do sistema bastou calcular a resistência total do sistema. Para o cálculo da corrente em cada resistor basta uma regra de três inversamente proporcional. Pela teoria a corrente será sempre a mesma para resistores em série e se divirá proporcionalmente (inversamente) entre os resistores em paralelo. A diferença entre os valores teóricos e medidos acontece porque os resistores trabalham com um certo valor de tolerância o que afeta diretamente nos cálculos.

	Valor da corrente em mA
Resistor	Teórico	Medido	Erro
R1	5.9mA	-	-
R2	2.8mA	-	-
R3	8.7mA	-	-
R4	6.87mA	-	-
R5	6.87mA	-	-
R6	6.87mA	-	-

Obs: Não foi possível realizar a medição das correntes nos resistores devido a falta de equipamento. Portanto, não possível calcular o erro.
O valor da potência pode ser encontrado facilmente aplicando a fórmula P = U . i em cada resistor, como já temos estes valores os cálculos ficam simplificados.

Resistor	Valor da potência em W
R1	0,01
R2	0,01
R3	0,08
R4	0,04
R5	0,01
R6	0,02

Conclusão

Esta aula prática serviu para nos familiarizarmos com os equipamentos do laboratório. Aprendemos a medir a tensão, a corrente e a montar um circuito com resistores em paralelo ou em série. Devido ao fato de alguns equipamentos não estarem funcionando adequadamente não conseguimos medir a corrente em cada resistor.